БЛАНК-ЗАКАЗ № ____________

на изготовление сигнализатора уровня жидкости СУГ-М

для эксплуатации _______РМХ Е-17/3__________________________

(наименование объекта)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество точек контроля, 1….5 |  |
| Длина погружаемой части, L, мм, (до 10 000) |  |
| Расстояния до точек контроля, L1/L2/L3/L4/L5, мм |  |
| Наименование рабочей среды |  |
| Плотность рабочей среды, кг/м3, а для случая раздела фаз и плотность нижней фазы. |  |
| Рабочее давление в резервуаре, МПа |  |
| Диапазон рабочих температур среды, оС (max 150 оС) |  |
| Тип монтажного фланца, по ГОСТ 12815 исп.2 «выступ» |  |
| Тип сигнализатора (см. рис): СУГ-М3 тип поплавка I, II плотность от 0,7 г/см3 давление до 1,8 МПа СУГ-М2 тип поплавка III плотность от 0,45 г/см3 давление до 2,5 МПа |  |

Ø78

# Text boxes

50 min

Поплавок

Тип II

10

СУГ-М1 – К – 2 – 1,5 (0,2/1,25) – Ф

Ø 30

Тип сигнализатора

Длина погружаемой

части, м

Наличие

монтажного

фланца Ø

50

Ø 48

Ø137

L4

L3

L2

Поплавок

Тип I

Поплавок

Тип III

L1

Пример записи при заказе

Точки контроля, м

L5

L

Поплавок

Тип IV

Монтажный фланец

Вариант поплавка

Количество точек контроля

Вариант исполнения (корпус)