# Опросный лист на выносную камеру LGB-BC для размещения уровнемеров (буйковых, радарных, ультразвуковых, поплавковых, гидростатических  и др.)

*поля отмеченные звездочкой обязательно заполнить

| Предприятие-заказчик* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо* Должность |  |  |  |
| Контактный тел*. /факс e-mail: |  |  |  |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | 1 | Позиция Tag № |  |
|  | 2 | Место установки |  |
|  | 3 | Количество | шт. |
|  | 4 | Температура окруж. среды* | ˚С | ˚С |
|  | 5 |  |  |
| Информация о процессе | 6 | Измеряемая среда* |  |  |
|  | 7 | Диэлектрич. проницаемость |  |  |
|  | 8 | Плотность среды: кг/м3 |  |  |
|  | 9 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
| КАМЕРА |  | Материал | Нерж. сталь |
|  | 16 | Способ монтажа |  бок-бок |  верх-бок |
|  |  |  |  бок-низ |  верх-низ |
|  | 17 | Тип присоединения к ёмкости |  патрубок |  резьба |  фланец |
|  | 18 | Ду | Ру | Форма пов-ти | мм | MПa | Исп. |
|  | 19 | Ответные фланцы |  да |  нет |
|  |  | Материал ответных фланцев |  Ст 20 |  09Г2С |  12Х18Н10Т |
|  | 20 | Расстояние м/у центрами патрубков | мм |
|  | 21 | Вентиляция |  нет |  пробка |  кран |  иное |
|  | 22 | Ду | Ру | уплотнение | мм | MПa |  |
|  | 23 | Дренаж |  нет |  пробка |  кран |  иное |
|  | 24 | Ду | Ру | уплотнение | мм | MПa |  |
|  | 25 | Обогрев |  электрический |  пар / вода |
|  | 26 | Изоляция |  от тепла |  от холода |
|  | 27 |  |  |
| ДАТЧИК УРОВНЯ | 33 | Тип датчика |  герконовый |  магнитострикцион. |
|  | 34 | Диапазон измерения | мм |
|  | 35 | Выход |  4-20 мА |  4-20 мА+HART |
|  | 36 | Допустимая погрешность | мм |
|  | 37 | Взрывозащита |  да |  нет |
|  | 38 | Обозначение ЕЕх |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  |
|  | 42 |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ | 43 |  |
|  | 44 |  |

Рекомендуем приложить эскиз сосуда.